Замечания и предложения, поступившие в процессе публичных слушаний проекта скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на период до 2029 года.

г. Отрадный                                                                                           31.08.2018

Информация о начале проведения публичных слушаний была размещена на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный 01.08.2018. Сбор замечаний и предложений осуществлялся с 01.08.2018-31.08.2018 по адресу:. 446300, г.Отрадный, ул.Отрадная, 15, каб.12.

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на период до 2029.

В ходе публичных слушаний поступило 2 предложения на проект схемы теплоснабжения г.о.Отрадный:

- ООО «КСК г.Отрадного» (письмо от 30.08.2018 № 5204):

предлагается учесть введение в действие новой котельной БМК-60 с переключением тепловых нагрузок от существующей котельной ООО «ГОТЭ» на новую котельную БМК – 60, начиная с отопительного сезона 2018-2019 гг., следующих потребителей:

| № п/п | Адрес потребителя | Наименование потребителя | Расчётная отопительная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд |
| 1 | ул. Первомайская, 49 | Жилой дом | 0,245 |
| 2 | ул. Советская, 66 | Жилой дом | 0,193 |
| 3 | ул. Советская, 68 | Жилой дом | 0,211 |
| 4 | ул. Советская, 70 | Жилой дом | 0,212 |
| 5 | ул. Советская, 72 | Жилой дом | 0,208 |
| 6 | ул. Советская, 72а | Жилой дом | 0,236 |
| 7 | ул. Советская, 74 | Жилой дом | 0,233 |
| 8 | ул. Советская, 76 | Жилой дом | 0,240 |
| 9 | ул. Советская, 78 | Жилой дом | 0,244 |
| 10 | ул. Советская, 80 | Жилой дом | 0,235 |
| 11 | ул. Советская, 82 | Жилой дом | 0,240 |
| 12 | ул. Советская, 82а | Жилой дом | 0,248 |
| 13 | ул. Советская, 84 | Жилой дом | 0,239 |
| 14 | ул. Победы, 1 | Жилой дом | 0,206 |
| 15 | ул. Победы, 3 | Жилой дом | 0,208 |
| 16 | ул. Победы, 3а | Жилой дом | 0,190 |
| 17 | ул. Победы, 5 | Жилой дом | 0,208 |
| 18 | ул. Победы, 5а | Жилой дом | 0,209 |
| 19 | ул. Победы, 5/2 | Жилой дом | 0,209 |
| 20 | ул. Победы, 7 | Жилой дом | 0,178 |
| 21 | ул. Победы, 7а | Жилой дом | 0,202 |
| 22 | ул. Отрадная, 3 | Жилой дом | 0,197 |
| 23 | ул. Отрадная, 4 | Жилой дом | 0,212 |
| 24 | ул. Отрадная, 5 | Жилой дом | 0,196 |
| 25 | ул. Отрадная, 6 | Жилой дом | 0,194 |
| 26 | ул. Отрадная, 9 | Жилой дом | 0,328 |
| 27 | ул. Отрадная, 9а | Жилой дом | 0,235 |
| 28 | ул. Отрадная, 10 | Жилой дом | 0,329 |
| 29 | ул. Первомайская, 37 | Жилой дом | 0,331 |
| 30 | ул. Первомайская, 39 | Жилой дом | 0,244 |
| 31 | ул. Первомайская, 39/2 | Жилой дом | 0,248 |
| 32 | ул. Первомайская, 41 | Жилой дом | 0,326 |
| 33 | ул. Первомайская, 43 | Жилой дом | 0,238 |
| 34 | ул. Первомайская, 45 | Жилой дом | 0,328 |
| 35 | ул. Первомайская, 47 | Жилой дом | 0,336 |
| 36 | ул. Нефтяников, 84 | Жилой дом | 0,243 |
| 37 | ул. Нефтяников, 86 | Жилой дом | 0,342 |
| 38 | ул. Нефтяников, 88 | Жилой дом | 0,314 |
| 39 | ул. Сабирзянова, 4 | Жилой дом | 0,237 |
| 40 | ул. Сабирзянова, 6 | Жилой дом | 0,243 |
| 41 | ул. Сабирзянова, 8 | Жилой дом | 0,242 |
| 42 | ул. Сабирзянова, 10 | Жилой дом | 0,275 |
| 43 | ул. Сабирзянова, 12 | Жилой дом | 0,264 |
| 44 | ул. Сабирзянова, 14 | Жилой дом | 0,232 |
| 45 | ул. Сабирзянова, 16 | Жилой дом | 0,325 |
| 46 | ул. Чернышевского, 13 | Жилой дом | 0,330 |
| 47 | ул. Чернышевского, 15 | Жилой дом | 0,237 |
| 48 | ул. Орлова, 8 | Жилой дом | 0,328 |
| 49 | ул. Орлова, 10 | Жилой дом | 0,344 |
| 50 | ул. Орлова, 12 | Жилой дом | 0,227 |
| 51 | ул. Орлова, 18 | Жилой дом | 0,229 |
| 52 | ул. Орлова, 18а | Жилой дом | 0,223 |
| 53 | ул. Орлова, 20 | Жилой дом | 0,332 |
| 54 | ул. Орлова, 22 | Жилой дом | 0,226 |
| 55 | ул. Орлова, 24а | Жилой дом | 0,226 |
| 56 | ул. Орлова, 24 | Жилой дом | 0,223 |
| 57 | ул. Орлова, 18б | Жилой дом | 0,226 |
| 58 | ул. Орлова, 18в | Жилой дом | 0,333 |
| 59 | ул. Орлова, 26а | Жилой дом | 0,149 |
| 60 | ул. Орлова, 26 | Жилой дом | 0,241 |
| 61 | ул. Сабирзянова, 3/2 | Жилой дом | 0,234 |
| 62 | ул. Сабирзянова, 5 | Жилой дом | 0,246 |
| 63 | ул. Сабирзянова, 7 | Жилой дом | 0,276 |
| 64 | ул. Сабирзянова, 9 | Жилой дом | 0,273 |
| 65 | ул. Сабирзянова, 11а | Жилой дом | 0,242 |
| 66 | ул. Сабирзянова, 11 | Жилой дом | 0,272 |
| 67 | ул. Сабирзянова, 13 | Жилой дом | 0,227 |
| 68 | ул. Советская, 86 | Жилой дом | 0,304 |
| 69 | ул. Советская, 88 | Жилой дом | 0,298 |
| 70 | ул. Советская, 90 | Жилой дом | 0,317 |
| 71 | ул. Советская, 90а | Жилой дом | 0,323 |
| 72 | ул. Советская, 92 | Жилой дом | 0,241 |
| 73 | ул. Советская, 92а | Жилой дом | 0,245 |
| 74 | ул. Советская, 94 | Жилой дом | 0,265 |
| 75 | ул. Советская, 94/2 | Жилой дом | 0,325 |
| 76 | ул. Советская, 94/3 | Жилой дом | 0,337 |
| 77 | ул. Советская, 96 | Жилой дом | 0,372 |
| 78 | ул. Советская, 97 | Жилой дом | 0,347 |
| 79 | ул. Советская, 97/2 | Жилой дом | 0,243 |
| 80 | ул. Советская, 97/3 | Жилой дом | 0,227 |
| 81 | ул. Советская, 98 | Жилой дом | 0,330 |
| 82 | ул. Советская, 100 | Жилой дом | 0,307 |
| 83 | ул. Советская, 102 | Жилой дом | 0,228 |
| 84 | ул. Советская, 104 | Жилой дом | 0,326 |
| 85 | ул. Советская, 106 | Жилой дом | 0,307 |
| 86 | ул. Первомайская, 53 | Жилой дом | 0,547 |
| 87 | ул. Первомайская, 59б | Жилой дом | 0,344 |
| 88 | ул. Первомайская, 55 | Жилой дом | 0,302 |
| 89 | ул. Первомайская, 55а | Жилой дом | 0,303 |
| 90 | ул. Первомайская, 55б | Жилой дом | 0,368 |
| 91 | ул. Первомайская, 57 | Жилой дом | 0,301 |
| 92 | ул. Первомайская, 57а | Жилой дом | 0,302 |
| 93 | ул. Первомайская, 57б | Жилой дом | 0,215 |
| 94 | ул. Первомайская, 59 | Жилой дом | 0,306 |
| 95 | ул. Первомайская, 59а | Жилой дом | 0,368 |
| 96 | ул. Первомайская, 61 | Жилой дом | 0,301 |
| 97 | ул. Первомайская, 61б | Жилой дом | 0,506 |
| 98 | ул. Первомайская, 63 | Жилой дом | 0,304 |
| 99 | ул. Победы, 1а | Жилой дом | 0,331 |
| 100 | ул. Победы, 1б | Жилой дом | 0,322 |
| 101 | ул. Советская, 89/1 | Жилой дом | 0,221 |
| 102 | ул. Советская, 89/2 | Жилой дом | 0,236 |
| 103 | ул. Сабирзянова, 3 | Жилой дом | 0,300 |
| 104 | ул. Сабирзянова, 3а | Жилой дом | 0,190 |
| 105 | ул. Советская, 91 | Общежитие | 0,332 |
|  | Итого по МКД: |  | 28,438 |
| Прочие потребители |
| 1 | ул. Советская | гараж УФ СБ РФ | 0,009 |
| 2 | ул. Нефтяников, 82 | ФКУ АСФ СВПФВЧ | 0,164 |
| 3 | ул. Первомайская, 33 | ГБПОУ ОНТ | 0,673 |
| 4 | ул. Первомайская, 35 | ГБПОУ ОНТ | 0,610 |
| 5 | ул. Советская, 101 | 31 отряд ФПС | 0,084 |
| 6 | ул. Советская, 88 | МАУ КДЦ «Юность» | 0,083 |
| 7 | ул. Советская, 108 | МАУ «Ледовый дворец» | 1,057 |
| 8 | ул. Первомайская, 28 | МБУК ДК «Россия», Редакция ТРК «Отрадный» | 0,318 |
| 9 | ул. Советская, 95 | Комитет по управлению имуществом, Афанасьев Н.П., МУП «Быт-Сервис» | 0,337 |
| 10 | ул. Советская, 92Б | Д/сад № 11 | 0,177 |
| 11 | ул. Отрадная, 8 | Д/сад № 12 | 0,144 |
| 12 | ул. Советская, 76А | Д/сад № 13 | 0,169 |
| 13 | ул. Отрадная, 7 | Школа № 7 | 0,354 |
| 14 | ул. Отрадная, 7 | ДЮСШ | 0,128 |
| 15 | ул. Сабирзянова, 9А | Школа № 10 | 0,495 |
| 16 | ул. Сабирзянова, 10Б | Д/сад № 14 | 0,114 |
| 17 |  | гараж АО «Таркетт» | 0,055 |
| 18 | ул. Советская | Автостоянка ООО «Скат-Сервис» | 0,013 |
| 19 | ул. Советская, 86 | ОАО «Ростелеком» (АТС-5, склад) | 0,115 |
| 20 | ул. Советская, 89 | АО «СНГ НГДУ» | 0,177 |
| 21 | ул. Советская, 93 | ООО мех. компания «Отрада» | 0,100 |
| 22 | ул. Железнодорожная, 59 | ИП Шутилкин Ф.В. | 0,047 |
| 23 | ул. Орлова, 11 | Приход в честь целителя Пантелеймона | 0,126 |
| 24 | ул. Орлова, 14 | ООО «ТК Радна» | 0,097 |
| 25 | ул. Нефтяников, 90 | ООО «ТК Радна» | 0,572 |
| 26 | ул. Железнодорожная, 56 | АЗС, магазин ЗАО «Росби» | 0,114 |
| 27 | ул. Сабирзянова, 1А | ООО «Восток» | 0,012 |
| 28 | ул. Советская, 110 | ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» | 0,070 |
| 29 | ул. Советская | гараж МУП АрхПроект | 0,006 |
| 30 | ул. Орлова, 11А | Отрадненская Епархия | 0,050 |
| 31 | ул. Сабирзянова, 1 | ООО «СКС» | 0,083 |
| 32 | ул. Советская | гаражи | 0,033 |
| 33 | ул. Сабирзянова, 1В | Бутузов В.Б. | 0,056 |
| 34 | ул. Орлова, 12 | ООО «Сириус» | 0,036 |
| 35 | Промзона | ООО «Самаранефтегаз-Склад» | 0,986 |
| 36 | ул. Первомайская | М-н «Радужный» | 0,031 |
| 37 | ул. Первомайская | ПАО «МРСК Волги» | 0,016 |
| 38 |  | гараж | 0,006 |
|  | Итого по прочим потребителям: | 7,717 |
|  | ВСЕГО: | 36,155 |

- ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (письмо от 28.08.2018 № 04100):

включить в схему теплоснабжения городского округа Отрадный участок тепловых сетей протяженностью 670 п.м., расположенный по адресу: г.о.Отрадный, район ПМК -6

Управление ЖКХ и ОН г.о.Отрадный