Замечания и предложения, поступившие в процессе публичных слушаний проекта скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный на период до 2035 года.

г. Отрадный                                                                                           17.06.2020

Сбор замечаний и предложений осуществлялся с 25.05.2020 по 23.06.2020 по адресу:. 446300, г.Отрадный, ул.Отрадная, 15, каб.12 и по адресу электронной почты: uprgkx@yandex.ru.

Вопрос, вынесенный для обсуждения на публичные слушания: проект скорректированной схемы теплоснабжения городского округа Отрадный Самарской области на 2020-2035 гг.

В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение на проект схемы теплоснабжения г.о.Отрадный от ООО «ГОТЭ» (письмо от 11.06.2020 № 56) с нижеперечисленными вопросами:

- не верно указаны КПД котлов;

- кто предоставлял данные для таблиц 1.2.52, 1.2.53, 1.3.2;

- практически отсутствуют данные о котельной ООО «ГОТЭ» в таблице 1.10.5;

- практически нет информации об экологической безопасно в разделе 1.12;

- в таблице 1.12.16 не верно указаны КПЛ котлов;

- в пункте 7.10 отсутствует обоснование вывода в резерв или из эксплуатации

котельной ООО «ГОТЭ»;

- в таблице 13.1. неверно указан коэффициент использования теплоты топлива;

- не выполнены финансовые обязательства ООО «КСК г.Отрадного» перед

ООО «ГОТЭ»;

- котельная ООО «ГОТЭ» не включена в таблицу 11.1;

- для чего предусмотрено строительство новых котельных и затраты на них?;

- почему тепловая сеть Ду=600 мм не включена в таблицу 12.1.3?;

- требование распределить тепловую нагрузку потребителей тепловой энергии

котельной БМК 60 на котельную ООО «ГОТЭ»;

- требование пересмотреть строительство новых котельных:

- просьба предоставить отчет по техническому диагностированию тепловой

сети Ду 600 мм.

Управление ЖКХ и ОН г.о.Отрадный