О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Отрадный от 17.04.2015 №550 «Об утверждении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016гг.»

В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, выделенных МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений», Администрация городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1. Внести в мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в отопительный период 2015-2016гг., утвержденные постановлением Администрации городского округа Отрадный от 17.04.2015 №550, следующие изменения:

1.1. Раздел 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» изложить в новой редакции:

| 9. МАУ «Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений» |
| --- |
| 9.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ №2 |
| 9.1.1. | Поверка манометров | 6 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,7 |
| 9.1.2. | Поверка прибора учета тепла | 4 шт | август |  |  | 21,3 |
| 9.1.3. | Ремонт системы отопления | 15 м | июль |  |  | 47,6 |
| 9.1.4. | Ремонт системы водоснабжения | 10м | июль |  |  | 16,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 86,6 |
| 9.2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение ООШ № 4 |
| 9.2.1. | Поверка манометров | 4 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,1 |
| 9.2.2. | Приобретение и установка прибора учета тепла | 1 шт | август |  |  | 4,7 |
| 9.2.3. | Ремонт системы водоснабжения и канализации | 6 м | июль |  |  | 27,9 |
| 9.2.4. | Ремонт системы отопления | 30 сек | июль |  |  | 45,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 78,9 |
| Структурное подразделение ДОУ №3 |
| 9.2.5. | Ремонт системы отопления | 10 сек | июль | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 30,5 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 30,5 |
| Структурное подразделение ДОУ №9 |
| 9.2.6. | Поверка манометров | 2 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.2.7. | Поверка прибора учета тепла | 1 шт | август |  |  | 2,8 |
| 9.2.8. | Поверка прибора учета света | 1 шт | август |  |  | 1,5 |
| 9.2.9. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 12,0 |
| 9.2.10. | Ремонт системы отопления | 63 сек | июль |  |  | 112,4 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 129,3 |
| 9.3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 6 |
| 9.3.1. | Поверка манометров | 6 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,7 |
| 9.3.2. | Поверка прибора учета тепла | 1 шт | август |  |  | 2,8 |
| 9.3.3. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | июнь |  |  | 4,9 |
| 9.3.4. | Итого: |  |  |  |  | 9,4 |
| Структурное подразделение ДОУ № 8 |
| 9.3.5. | Поверка водяного счетчика | 1 шт | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,8 |
| 9.3.6. | Установка экранов на радиаторы отопления | 4 шт | июль |  |  | 1,54 |
| 9.3.7. | Приобретение помпы электрической для перекачки воды и электрическая тепловая пушка | 2 шт | март |  |  | 22,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 25,34 |
| Структурное подразделение ДОУ № 10 |
| 9.3.8. | Поверка манометров | 2 шт | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.3.9. | Поверка приборов учета тепла | 2 шт | август |  |  | 10,7 |
| 9.3.10. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 12,0 |
| 9.3.11. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | июль |  |  | 4,9 |
| 9.3.12. | Ремонт канализационной системы | 8 шт унитазов, 15 м трубы | июль |  |  | 68,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 97,1 |
| Структурное подразделение ДОУ № 14 |
| 9.3.13. | Поверка манометров | 11 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,1 |
| 9.3.14. | Поверка водяного счетчика | 1 шт | август |  |  | 1,8 |
| 9.3.15. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 8,0 |
| 9.3.16. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | июль |  |  | 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 17,8 |
| Структурное подразделение ДОУ №15 |
| 9.3.17. | Поверка манометров | 4 шт. | август | МАУ «ЦМТО» Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 1,1 |
| 9.3.18. | Поверка водяного счетчика | 2 шт. | август |  |  | 2,1 |
| 9.3.19. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 12 |
| 9.3.20. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | июль |  |  | 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 20,1 |
| Структурное подразделение ДОД ЦДОД |
| 9.3.21. | Поверка манометров | 3 шт. | август | МАУ «ЦМТО» Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,9 |
| 9.3.22. | Поверка водяного счетчика | 3 шт | август |  |  | 1,6 |
| 9.3.23. | Ремонт канализационной системы | 27м | июль |  |  | 19,8 |
| 9.3.24. | Ремонт системы отопления | 4 шт задвижки | июль |  |  | 12,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 35,2 |
| 9.4 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Гармония» |
| 9.4.1. | Поверка манометров | 2 шт. | август | МАУ «ЦМТО» Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.4.2. | Ремонт канализационной системы | 3,5м | июль |  |  | 3,75 |
| 9.4.3. | Ремонт системы теплоснабжения | 20 сек | июль |  |  | 110,1 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 114,5 |
| Структурное подразделение ДОУ №13 |
| 9.4.4. | Поверка манометров | 2 шт. | август | МАУ «ЦМТО» Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.4.5. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 8,61 |
| 9.4.6. | Ремонт системы отопления | 60 сек | июль |  |  | 79,6 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 88,81 |
| Структурное подразделение ДОД ДЮСШ |
| 9.4.7. | Поверка манометров | 7 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 2 |
| 9.4.8. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | июнь |  |  | 4,9 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 6,9 |
| 9.5 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №8 |
| 9.5.1. | Поверка манометров | 2 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.5.2. | Ревизия элеваторного узла | 8 шт | июнь |  |  | 7,5 |
| 9.5.3. | Итого: |  |  |  |  | 8,1 |
| Структурное подразделение ДОУ №4 |
| 9.5.4. | Поверка манометров | 2 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.5.5. | Ремонт системы отопления | 58 сек | июль |  |  | 124,3 |
| 9.5.6. | Ремонт сетей водоснабжения и канализации | 61 м | июль |  |  | 106,0 |
| 9.5.7. | Итого: |  |  |  |  | 230,9 |
| Структурное подразделение ДОУ № 7 |
| 9.5.8. | Поверка манометров, прибора учета тепла | 3 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 8,3 |
| 9.5.9. | Реконструкция теплового узла | 1 шт | июль |  |  | 136,7 |
| 9.5.10. | Ремонт системы отопления | 60 сек | июль |  |  | 69,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 214,3 |
| 9.6 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ№10 |
| 9.6.1. | Поверка манометров | 12 шт. | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 3,3 |
| 9.6.2. | Поверка прибора учета тепла | 3 шт | август |  |  | 25,4 |
| 9.6.3. | Ремонт сетей водоснабжения и канализации | 2 шт задвижки, 2 м трубы | август |  |  | 23,9 |
| 9.6.4. | Ремонт системы отопления | 36 сек | август |  |  | 177,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 229,6 |
| Структурное подразделение ДОУ №11 |
| 9.6.5. | Поверка манометров | 2 шт | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 0,6 |
| 9.6.6. | Чистка теплообменника | 1 шт | июль |  |  | 12,0 |
| 9.6.7. | Ревизия элеваторного узла | 4 шт | август |  |  | 4,2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 16,8 |
| Структурное подразделение ДОУ №16 |
| 9.6.8. | Ремонт горячего и холодного водоснабжения | 670 м | август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. | Средства местного бюджета | 474,45 |
| 9.6.9. | Ремонт системы отопления | 21 сек | август |  |  | 25,4 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 499,85 |
|  | Всего по образовательным учреждениям |  |  |  |  | 1940,0 |

1.2. Раздел 12. МБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» изложить в новой редакции:

| 12. МБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» |
| --- |
| 12.1 | Опресовка системы отопления |  | Май | Тарабрина С.М. | Средства местного бюджета | 1,8 |
| 12.2 | Ревизия задвижек, вентилей отопительной системы | 4 шт | Июль |  |  | - |
| 12.3 | Госповерка манометров и теплосчетчиков | 5 шт | Июнь |  |  | 1,8 |
| 12.4 | Ремонт теплосети |  | Август | МАУ "ЦМТО" Петров Н.Г. |  | 164,0 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 167,6 |

1.3.   В строке «Всего» сумму «14311,48» заменить суммой «14475,48»

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочая трибуна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Отрадный Самарской области в сети Интернет.

Глава Администрации городского округа

Отрадный Самарской области                                                                  А.А Мязин